## Рекламация
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
№ |  |  |  | от
Покупатель оборудования:
Организация, проводившая ПНР:
Эксплуатирующая организация:
Ответственный за эксплуатацию оборудования:
Должность |  | ФИО |  |  | Телефон
Информация об оборудовании:
Наименование |  | Модель |  |  | Серийный номер
Дата ввода в эксплуатацию |  | Дата последнего ТО |  | Дата выхода из строя
Характер неисправности:
Подробное описание неисправности:
Информация о вышедших их строя комплектующих (при наличии):
Тип |  | Модель |  | Серийный номер
Рабочие параметры системы (вписать или приложить фото):
Параметр |  |  |  | Значение
Напряжение питания, В/В/В
Температура на входе в испаритель, ℃
Температура на выходе из испарителя, ℃
Давление всасывания, Бар
Перегрев, К
Давление конденсации, Бар
Переохлаждение, К
При некорректной работе силовых агрегатов (компрессор, насос, вентилятор) указать:
Рабочий ток, А/А/А
Для насоса указать давление на входе и выходе, Бар
При наличии аварий на ПЧ указать код аварии
Уставки (вписать или приложить фото):
Уставка температуры
Давление конденсации
Уставка перегрева
Стартовая степень открытия ЭРВ и время стартовой степени
Уставка перехода на фрикулинг
Параметры ПЧ |  |  |  | приложить фото
Журнал аварий (вписать последние 10 записей журнала или приложить фото):
Дата | Время | Авария
Действия по выявлению/ диагностике/ самостоятельному устранению неисправности
выполненные специалистами Заказчика:
Акт составлен комиссией в составе:
Название организации |  | должность | ФИО |  |  | Подпись
ВАЖНО!
При выходе из строя силовых агрегатов (компрессор, насосы) к акту необходимо приложить паспорт на данное оборудование или фото шильда, в котором должны быть указаны модель и заводской номер, заводской номер электродвигателя, компания изготовителя. При отсутствии паспортов на отдельные агрегаты компрессорной установки, данные шильдов, содержащие сведения о модели, заводском номере и т.п. необходимо зафиксировать в Акте-рекламации в разделе «Дополнительная информация». К Акту-рекламации должны быть приложены: заполненные и оформленные контрольные листы по регламенту технического обслуживания, фотографии, подробно фиксирующие отказ оборудования, а также фотографии, подтверждающие правильность установки оборудования (в том числе соблюдение условий эксплуатации). ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УКАЗАННОГО ПОРЯДКА ИЗГОТОВИТЕЛЬ РЕКЛАМАЦИЙ НЕ РАССМАТРИВАЕТ!
Если случай, описанный в акте будет признан не гарантийным, Заказчик обязуется оплатить расходы на диагностику и ремонт оборудования,включая стоимость комплектующих и материалов, а также выезда специалистов завода-изготовителя оборудования.